NeutraSept - fedtudskiller

Der er nedenfor beskrevet standardstørrelser af udskilleren. Udskilleren kan desuden opfylde nedenstående krav, hvilket kan noteres i udbuddet:

- Alle fedtudskillerne kan leveres med alarmer til lagtykkelse og/eller overløb.

- Alle fedtudskillerne kan som standard klare tung belastning kl. D (40 T).

Der placeres ofte et sandfang af typen NeutraSed foran denne udskiller.

Er der spørgsmål til dimensionering, størrelser og teknik se på inja.dk eller kontakt os.

NeutraSept 2 l/s

Fedtudskiller

- Fedtudskilleren skal have en nominel kapacitet på 2 l/s og et fedtopsamlingsvolumen på minimum 205 liter.

- Fedtudskilleren skal udføres i armeret beton.

- Fedtudskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSept 4 l/s

Fedtudskiller

- Fedtudskilleren skal have en nominel kapacitet på 4 l/s og et fedtopsamlingsvolumen på minimum 295 liter.

- Fedtudskilleren skal udføres i armeret beton.

- Fedtudskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSept 7 l/s

Fedtudskiller

- Fedtudskilleren skal have en nominel kapacitet på 7 l/s og et fedtopsamlingsvolumen på minimum 465 liter.

- Fedtudskilleren skal udføres i armeret beton.

- Fedtudskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSept 10 l/s

Fedtudskiller

- Fedtudskilleren skal have en nominel kapacitet på 10 l/s og et fedtopsamlingsvolumen på minimum 830 liter.

- Fedtudskilleren skal udføres i armeret beton.

- Fedtudskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSept 15 l/s

Fedtudskiller

- Fedtudskilleren skal have en nominel kapacitet på 15 l/s og et fedtopsamlingsvolumen på minimum 1295 liter.

- Fedtudskilleren skal udføres i armeret beton.

- Fedtudskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

NeutraSept 20 l/s

Fedtudskiller

- Fedtudskilleren skal have en nominel kapacitet på 20 l/s og et fedtopsamlingsvolumen på minimum 1295 liter.

- Fedtudskilleren skal udføres i armeret beton.

Fedtudskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, bindeevne 2,0 N/mm2.

1219-1.100