NeutraSed FU - sandfang til fedtudskillere

Der er nedenfor beskrevet standardstørrelser af sandfanget. Er der spørgsmål til dimensionering, størrelser og teknik se på inja.dk eller kontakt os.

NeutraSed FU 200

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 200 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 400

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 400 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 700

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 700 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 800

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 800 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatnin.

NeutraSed FU 1000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 1000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 1400

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 1400 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 1500

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 1500 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 2000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 2000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 2500

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 2500 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 3000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 3000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 4000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 4000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 5000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 5000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed FU 6000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 6000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en fedtsyrebestandig coatning, med bindeevne 2,0 N/mm2

1219-1.100