MallSed - sandfang til olieudskillere

Der er nedenfor beskrevet standardstørrelser af sandfanget.

Er der spørgsmål til dimensionering, størrelser og teknik se på inja.dk eller kontakt os.

MallSed 650

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 650 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 1000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 1000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 2500

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 2500 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 3000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 3000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 5000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 5000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 6000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 6000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 8000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 8000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 10000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 10000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 10600

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 10600 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 11300

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 11300 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 12400

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 12400 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 13000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 13000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 14200

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 14200 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 14800

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 14800 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 15900

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 15900 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 16600

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 16600 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 17700

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 17700 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

MallSed 18300

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 18300 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

1219-1.100