NeutraSed OU - sandfang til olieudskillere

Der er nedenfor beskrevet standardstørrelser af sandfanget. Er der spørgsmål til dimensionering, størrelser og teknik se på inja.dk eller kontakt os.

NeutraSed OU 650

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 650 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 1000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 1000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 2500

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 2500 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 3000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 3000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 5000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 5000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 6000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 6000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 8000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 8000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 10000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 10000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 10600

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 10600 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 11300

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 11300 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 12400

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 12400 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 13000

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 13000 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 14200

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 14200 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 14800

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 14800 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 15900

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 15900 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 16600

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 16600 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 17700

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 17700 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

- Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

NeutraSed OU 18300

Sandfang

- Sandfanget skal minimum have et volumen på 18300 liter

- Indbygningsmaterialer skal udføres i rustfrit stål

- Sandfanget skal udføres i armeret beton

Udskilleren skal være indvendig overfladebehandlet med en oliebestandig coatning efter EN 858-1, med bindeevne 2,0 N/mm2

1219-1.100